

FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **Abre-bocas** |
| **Reference(s)** | Adulto: 3135081  Niño: 3135080 |
| **Visual** |  |
| **Descripción** | - Espaciadores de juego extrafuertes y flexibles  - Fácil de instalar  - Ideal para colocar soportes, descalcificar, rellenar, etc. |
| **Características y datos técnicos** | Enjuague bien los desinfectantes antes de la autoclave.  - Recomendamos el programa a 121°C durante 15min  - dimensiones : adulto : 13 cm amplia y 9 cm largo  Niño : 9.5 cm amplia y 7.5 cm largo  - Ciclo: hasta 50 veces  - No ponga en contacto el metal en el autoclave. |
| **Embalaje** | - Caja de 2 separadores de mejillas para adultos  - Caja de 2 espaciadores de juguetes para niños |
| **Esperanza de vida** | n.a |
| **Indicaciones de uso** | n.a |
| **informaciones legales** | Dispositivo médico de clase I  Marcado CE  Fabricante: LARIDENT S.R.L. |

Versión 5.0

2022/11/15 RG