

FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación**  | **Abre-bocas** |
| **Reference(s)**  | Adulto: 3135081Niño: 3135080 |
| **Visual** |  |
| **Descripción**  | - Espaciadores de juego extrafuertes y flexibles- Fácil de instalar - Ideal para colocar soportes, descalcificar, rellenar, etc. |
| **Características y datos técnicos** | Enjuague bien los desinfectantes antes de la autoclave. - Recomendamos el programa a 121°C durante 15min- dimensiones : adulto : 13 cm amplia y 9 cm largo Niño : 9.5 cm amplia y 7.5 cm largo- Ciclo: hasta 50 veces- No ponga en contacto el metal en el autoclave. |
| **Embalaje** | - Caja de 2 separadores de mejillas para adultos - Caja de 2 espaciadores de juguetes para niños |
| **Esperanza de vida** | n.a |
| **Indicaciones de uso** | n.a |
| **informaciones legales** | Dispositivo médico de clase I Marcado CEFabricante: LARIDENT S.R.L. |

Versión 5.0

2022/11/15 RG