FICHA TÉCNICA

| Designación | Agujas endodónticas Medibase (100) |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3125099 |
| Visual |  |
| Descripción | Agujas estériles para enjuagar las bolsas periodontales y los conductos radiculares. |
| Características y datos técnicos | Calibre: 30 G - 0.30 mm Longitud: 23 mm Efectivo por efecto de rebote: inserte suavemente la aguja en el canal de la raíz. Cuando se detenga, sáquelo 1 mm y comience a inyectar la solución con una ligera presión |
| Embalaje | Caja de cartón de 100 agujas. Cada aguja está empaquetada en un blíster estéril. |
| Esperanza de vida | 5 años desde la fecha de fabricación. |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Producto sanitario de clase I estéril según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Versión 3.0   							          14/11/2022 RG