FICHA TÉCNICA

| Designación | Agujas estériles Medibase (100) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference(s) |  |  | Descripción | G | Ø | Longitud | Referencia |  |
|  |  | Periapicales | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 16 mm | 3114384 |  |
|  |  |  | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 21 mm | 3114385 |  |
|  |  |  | Fine | 27 G | 0,40 | 8 mm | 3114386 |  |
|  |  |  |  | 25G | 0,50 | 36 mm | 3114387 |  |
|  |  |  |  | 27 G | 0,40 | 21 mm | 3114388 |  |
|  |  | Intraseptales | Fine | 27 G | 0,40 | 16 mm | 3114389 |  |
|  |  | Intraligamentales | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 12 mm | 3114390 |  |
|  |  | Truncado | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 25 mm | 3114391 |  |
| Visual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción | Agujas estériles para un solo uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Características y datos técnicos | - Excelente calidad, con recubrimiento de silicona. - Triple bisel para una suave inyección. - Estéril con anillo de control de esterilización. - con indicador de bisel - Esterilizado con óxido de etileno. - Cánula: Acero inoxidable. - Parte de plástico: polipropileno (PP) - Lubricante: silicona. |  |  |  |  |  |  |  |
| Embalaje | Caja de 100 agujas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Esperanza de vida | 5 años desde la fecha de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase IIA Marcado CE0426. Organismo de certificación: ITALCERT. Fabricante: TECNOFAR |  |  |  |  |  |  |  |

Versión 3.0

14/11/2022 RG