FICHA TÉCNICA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Designación** | **Agujas estériles Medibase (100)** | | | | | | | |
| **Reference(s)** |  |  | **Descripción** | **G** | Ø | **Longitud** | **Referencia** |  |
| **Periapicales** | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 16 mm | 3114384 |  |
| Extra-fine | 30 G | 0,30 | 21 mm | 3114385 |  |
| Fine | 27 G | 0,40 | 8 mm | 3114386 |  |
|  | 25G | 0,50 | 36 mm | 3114387 |  |
|  | 27 G | 0,40 | 21 mm | 3114388 |  |
| **Intraseptales** | Fine | 27 G | 0,40 | 16 mm | 3114389 |  |
| **Intraligamentales** | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 12 mm | 3114390 |  |
| **Truncado** | Extra-fine | 30 G | 0,30 | 25 mm | 3114391 |  |
| **Visual** |  | | | | | | | |
| **Descripción** | Agujas estériles para un solo uso. | | | | | | | |
| **Características y datos técnicos** | * Excelente calidad, con recubrimiento de silicona. * Triple bisel para una suave inyección. * Estéril con anillo de control de esterilización. * con indicador de bisel * Esterilizado con óxido de etileno. * Cánula: Acero inoxidable. * Parte de plástico: polipropileno (PP) * Lubricante: silicona. | | | | | | | |
| **Embalaje** | Caja de 100 agujas. | | | | | | | |
| **Esperanza de vida** | 5 años desde la fecha de fabricación. | | | | | | | |
| **Indicaciones de uso** |  | | | | | | | |
| **informaciones legales** | Dispositivo médico de clase IIA  Marcado CE0426. Organismo de certificación: ITALCERT.  Fabricante: TECNOFAR | | | | | | | |

Versión 3.0

14/11/2022 RG