FICHE TECHNIQUE

| Désignation du produit | Aiguilles stériles pour irrigation endocanalaire |
| --- | --- |
| Référence | 3125099 |
| Visuel |  |
| Description produit | Aiguilles stériles pour le rinçage des poches parodontales et des canaux radiculaires. |
| Caractéristiques et Données techniques | Gauge : 30 G – 0,30 mm Longueur : 23 mm Efficace par effet rebond : insérer doucement l’aiguille dans le canal radiculaire. Quand elle bute, la sortir d’1 mm et commencer à injecter la solution en exerçant une légère pression |
| Packaging | Boite cartonnée de 100 aiguilles. Chaque aiguille est emballée sous blister stérile |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I stérile sous la Directive Européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE 0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD |

Version 3.0

Mise à jour 14/11/2022 par RG