FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Aiguilles Medibase (100) |
| --- | --- |
| Référence(s) | Description; G; Ø; Longueur; Référence. Périapicales; Extra-fine; 30 G; 0,30; 16 mm; 3114384. Extra-fine; 30 G; 0,30; 21 mm; 3114385. Fine; 27 G; 0,40; 8 mm; 3114386. 25G; 0,50; 36 mm; 3114387. 27 G; 0,40; 21 mm; 3114388. Intraseptales; Fine; 27 G; 0,40; 16 mm; 3114389. Intraligamentaire; Extra-fine; 30 G; 0,30; 12 mm; 3114390. Tronculaires; Extra-fine; 30 G; 0,30; 25 mm; 3114391. |
| Visuel |  |
| Description | Aiguilles stériles à usage unique |
| Caractéristiques et Données techniques | - Excellente qualité, avec enduction siliconée - Triple biseau pour une injection douce - Stériles avec bague de contrôle de stérilisation - Avec indicateur de biseau - Stérilisées à l’oxyde d’éthylène - Canule : acier inoxydable - Partie plastique : polypropylène (PP) - Lubrifiant : silicone |
| Packaging | Boite de 100 aiguilles |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IIA Marquage CE0426. Organisme certificateur : ITALCERT Fabricant : TECNOFAR SPA |

Version 3.0   				                             Mise à jour 14/11/2022 RG