

TECHNICAL SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Ball round**  |
| **Reference** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | A0 | A1 | A2 | A25 | A3 | A12 |
| **Code** | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 |
| **ISO** | 009 | 012 | 014 | 016 | 018 | 014 |
| **LWP (mm)** | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,7 |
| **TL (mm)** | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Ref. Coarse** | - | 3138070 | 3138071 | - | 3138072 | 3138437 |
| **Ref. Medium** | 3138439 | - | 3138438 | - | - | - |

 |
| **Picture** | \\gacd-s16\ESP_PARTAGE\Marketing\2 MKG M-Propres\VISUELS PHOTOS\MEDIBASE\Fraises\Boule.jpg |
| **Product description** | Sterile burs: convenient and time saving! |
| **Characteristics and composition** | – Sterile burs for maximum hygiene: no risk of cross contamination.– Sterilized by gamma radiation: ready to use!– Checked individually, controlled manufacturing guaranteed. |
| **Packaging** | Box of 25 burs. |
| **Shelf life** |  |
| **Legal informations** | Class: IIA.CE Marking 0483. ICIM S.p.A Notified body. Manufacturer : STRAUSS & CO.  |

Version 2.2 Updated the 15/11/2022 by RG