

TECHNICAL SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Ball round** |
| **Reference** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Description** | A0 | A1 | A2 | A25 | A3 | A12 | | **Code** | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | | **ISO** | 009 | 012 | 014 | 016 | 018 | 014 | | **LWP (mm)** | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | | **TL (mm)** | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | **Ref. Coarse** | - | 3138070 | 3138071 | - | 3138072 | 3138437 | | **Ref. Medium** | 3138439 | - | 3138438 | - | - | - | |
| **Picture** | \\gacd-s16\ESP_PARTAGE\Marketing\2 MKG M-Propres\VISUELS PHOTOS\MEDIBASE\Fraises\Boule.jpg |
| **Product description** | Sterile burs: convenient and time saving! |
| **Characteristics and composition** | – Sterile burs for maximum hygiene: no risk of cross contamination.  – Sterilized by gamma radiation: ready to use!  – Checked individually, controlled manufacturing guaranteed. |
| **Packaging** | Box of 25 burs. |
| **Shelf life** |  |
| **Legal informations** | Class: IIA.  CE Marking 0483.  ICIM S.p.A Notified body.  Manufacturer : STRAUSS & CO. |

Version 2.2 Updated the 15/11/2022 by RG