FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Bistouris jetables |
| --- | --- |
| Référence | N°10; N°11; N°12; N°15. 3131617; 3131618; 3131619; 3131620. |
| Visuel | N°10. N°11. N°12. N°15. |
| Description | Bistouris stériles jetables |
| Caractéristiques et données techniques | - Lame en acier inoxydable - Couvercle de protection - Manche en plastique - Stérilisées par irradiation Gamma |
| Packaging | La boîte de 10 bistouris conditionnés en emballage individuel sous blister |
| Durée de vie | 5 ans |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe IIa Marquage CE2460 - Organisme certificateur : DNV GL NEMKO PRESAFE AS RAZORMED INC. |

Version 2.0 					Mise à jour le 14/11/2022 par RG