

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Bistouris jetables** |
| **Référence** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N°10 | N°11 | N°12 | N°15 | | *3131617* | *3131618* | *3131619* | *3131620* | |
| **Visuel** | C:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture13.PNG   |  |  | | --- | --- | | N°10 |  | | N°11 |  | | N°12 |  | | N°15 |  | |
| **Description** | Bistouris stériles jetables |
| **Caractéristiques et données techniques** | * Lame en acier inoxydable * Couvercle de protection * Manche en plastique * Stérilisées par irradiation Gamma |
| **Packaging** | La boîte de 10 bistouris conditionnés en emballage individuel sous blister |
| **Durée de vie** | 5 ans |
| **Indications d’utilisation** | C:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture6.PNGC:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture3.PNGC:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture1.PNGC:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture7.PNGC:\Users\PCMPROPRE2\Desktop\Capture14.PNG |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe IIa  Marquage CE2460 - Organisme certificateur : DNV GL NEMKO PRESAFE AS  RAZORMED INC. |

Version 2.0 Mise à jour le 14/11/2022 par RG