FICHA TÉCNICA

| Designación | Bisturís estériles |
| --- | --- |
| Reference(s) | N°10; N°11; N°12; N°15. 3131617; 3131618; 3131619; 3131620. |
| Visual | N°10. N°11. N°12. N°15. |
| Descripción | Bisturís estériles desechables |
| Características y datos técnicos | - Cuchilla de acero inoxidable - Cubierta protectora - Mango de plástico - Esterilizado por irradiación Gamma |
| Embalaje | Caja de 10 bisturís envasados individualmente en blíster |
| Esperanza de vida | 5 años |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Producto sanitario de clase IIa Marcado CE2460 Organismo de certificación: DNV GL NEMKO PRESAFE AS Fabricante: RAZORMED INC. |

Versión 2.0

14/11/2022 RG