| Designación | Bolsas de esterilización |
| --- | --- |
| Reference(s) | BOLSAS AUTOADHESIVAS Tamaño 8,5 x 16,5cm 7 x 25,5cm 9 x 25,5cm 14 x 28cm 25,5 x 38cm 5,7 x 13cm 18 x 33cm 9 x 13cm 30 x 45cm Ref 3135469 3135470 3135471 3135472 3135473 3135474 3135475 3135476 135477 BOLSAS DE SELLADO Tamaño 7 x 25,5cm 9 x 25,5cm 20 x 33cm CON SOPLADO DE 5,5cm Ref 3135479 3135480 3135478 |
| Visual |  |
| Descripción | Bolsas de esterilización recomendadas para la esterilización en autoclave o chemiclave |
| Características y datos técnicos | Papel | El peso base del papel es de ±60g/m2, lo que cumple con los requisitos para el embalaje de papel estéril enumerados en ISO11607-1,2 y EN868-5. Según el diseño de la bolsa, el texto se imprime en azul marino (Pantone 298U), con impresión de indicador de esterilización por vapor y óxido de etileno (OE). |
|  | Película | Cara transparente teñida de azul hecha de PET/PP, grosor ±0,052mm, peso 56 g/m2, de acuerdo con los requisitos de la norma EN868-5. |
|  | Tinta | Añadiendo tinta; el área mínima de impresión del indicador debe ser de 100mm2, no debe quedar incoloro o manchado. |
| Embalaje | Caja de 200 bolsas, disponible en 10 tamaños |
| Esperanza de vida | 5 años a partir de la fecha de fabricación |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: FOMED Industries Inc. |

Versión 2.3

15/11/2022 RG

# Text boxes

FICHA TÉCNICA