FICHA TÉCNICA

| Designación | BOLSAS TERMICAS DE FRIO |
| --- | --- |
| Reference(s) | Formato; Dimensiones; Referencias. Non-tissé; 13 x 17 cm; 3107174. Plastique; 13 x 17 cm; 3107175. |
| Visual |  |
| Descripción | Los cojines térmicos alivian el dolor de los pacientes y evitan la hinchazón. |
| Características y datos técnicos | - Fácil de usar: una simple presión en el centro del cojín permite alcanzar una temperatura de hasta -4°C durante un período de 30 minutos. - Fácil de almacenar: puede ser almacenado a temperatura ambiente. - Disponible en 2 modelos: no tejido y plástico. |
| Embalaje | Caja de 10 almohadillas de calor. |
| Esperanza de vida | 60 meses |
| informaciones legales | Clase: IIA. Marca CE 0546. Organismo notificado : CERTICHIM. Fabricante : Dispotech |

Versión 2.0

15/11/2022 RG