| Désignation | Compresses de gaze hydrophile non stériles Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | 3131818 |
| Visuel |  |
| Description | Compresses de gaze, pur coton emballées par sachet de 100 unités. Nombre de fils Nombre d’épaisseur Dimensions pliées Dimensions dépliées 17 8 5 x 5 cm 14 x 20 cm |
| Caractéristiques et Données techniques | Les compresses de gaze hydrophile sont constituées de tissu 100% coton hydrophile blanchi et purifié et sont à pliage chirurgical et à bords rentrés. Stérilisations possibles : Vapeur, Oxyde d’éthylène ou Rayonnement |
| Packaging | 10 sachets de 100 compresses (1 000 compresses) |
| Durée de vie | Non applicable |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant: SYLAMED |

Version 2.0					Date : Mise à jour 14/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE