FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Compresses de gaze hydrophile stériles Medibase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence(s) | Conditionnement | 50 sachets de 2 compresses | 40 sachets de 2 compresses |
|  | Dimensions | 5 x 5 cm | 7.5 x 7.5 cm |
|  | Référence | 3135500 | 3135504 |
| Visuel |  |  |  |
| Description | Compresses de gaze, pur coton. - Nombre de fils : 17 - Nombre de plis : 12 - Stérilisation : oxyde d’éthylène |  |  |
| Caractéristiques et Données techniques | - Parfaitement blanches sans matière colorante - Aucun déchet de peignage ou autre |  |  |
| Packaging | Boîte de 100 compresses : 50 blisters stériles de 2 compresses. Boite de 80 compresses : 40 blisters stériles de 2 compresses |  |  |
| Durée de vie | 5 ans |  |  |
| Indications d’utilisation |  |  |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I stérile Marquage CE 0123. Organisme certificateur : TUV PRODUCT SERVICE Fabricant: FOMED Industries Inc |  |  |

Version 2.1      			                        Date : Mise à jour 03/01/2024