| Désignation | Compresses non tissées Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | 3131819 |
| Visuel |  |
| Description | Ne laisse pas de fils libres lors du nettoyage des plaies. Bonne tolérance cutanée, également pour les peaux sensibles. Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l’éther. Structure homogène permettant une sensation de douceur au contact de la peau et un faible risque d’effilochage. Absence de liant chimique allergisant Poids/m² Nombre d’épaisseur Dimensions pliées Dimensions dépliées 40 g 4 5 x 5 cm x 10 cm |
| Caractéristiques et Données techniques | Composition : 70% viscose - 30% polyester Stérilisation possible à l’oxyde d’éthylène, au rayonnement ou à la vapeur |
| Packaging | Boite de 1 000 compresses (10 paquets de 100 compresses) |
| Durée de vie | Non applicable |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant : SYLAMED |

Version 2.0      					    Mise à jour 14/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE