| Désignation | Compresses non-tissées stériles Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | Taille | 5x5 cm | 5x5 cm | 7,5x7,5 cm |
|  | Boite de | 150 compresses | 250 compresses | 80 compresses |
|  | Conditionnement interne | 75 sachets de 2 compresses | 50 sachets de 5 compresses | 40 sachets de 2 compresses |
|  | Référence | 3135502 | 3135501 | 3135503 |
| Visuel |  |
| Description | Compresses non-tissées sous emballages stériles. |
| Caractéristiques et Données techniques | Compresses 60% viscose / 40% polyester Nombre de plis : 4 Stérilisation : oxyde d’éthylène |
| Packaging | Disponible en deux tailles (5x5 cm et 7,5x7,5 cm) et en trois conditionnements. |
| Durée de vie | 5 ans |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I stérile Marquage CE 0123. Organisme certificateur : TUV PRODUCT SERVICE Fabricant: FOMED Industries Inc |

Version 2.0      					Date : Mise à jour 14/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE