

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Coussins thermiques** |
| **Référence(s)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Format** | **Dimensions** | **Références** | | Non-tissé | 13 x 17 cm | 3107174 | | Plastique | 13 x 17 cm | 3107175 | |
| **Visuel** |  |
| **Description** | Coussins thermiques soulageant la douleur des patients et évitant les gonflements. |
| **Caractéristiques et Données techniques** | * Facile d’utilisation : une simple pression au centre du coussin permet d’atteindre une température jusqu’à -4°C pendant une durée de 30 minutes. * Facile à stocker : se conserve à température ambiante. * Disponible en 2 modèles : non-tissé et plastique. |
| **Packaging** | Boîte de 10 coussins thermiques. |
| **Durée de vie** | 60 mois |
| **Informations légales** | Classe : IIA.  Marquage CE 0546. Organisme notifié : CERTICHIM.  Fabricant : Dispotech |

Version 2.0 Date: 15/11/2022 fait par RG