FICHA TÉCNICA

| Designación | Cubetas de plástico |
| --- | --- |
| Reference(s) | Tipo; Arriba; Abajo; Top / Abajo; Assortis. Tamaño; Grande; Mediano; Pequeño; Grande; Mediano; Pequeño; arriba Izquierda / abajo Derecha; Arriba a la derecha / abajo a la izquierda; Anterior. Ref; 3135484; 3135483; 3135490; 3135482; 3135481; 3135489; 3135487; 3135486; 3135488; 3135485. Tamaño A* (mm); 70; 65; 60; 73; 70; 67; 56; 56; 58. Tamaño B* (mm); 60; 55; 50; 60; 52; 50; 50; 50; 34. |
| Visual |  |
| Descripción | Bandejas de impresión de plástico duro perforadas. Disponible en 9 tamaños. |
| Características y datos técnicos | - Excelente retención - Plástico rígido - Buen agarre - Desinfección en frío *Tamaño: +/- 2 mm |
| Embalaje | Caja de 9 bandejas de impresión surtidas. Caja de 12 bandejas de impresión. |
| Esperanza de vida | N/A |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Fabricante: FOMED Industries Inc. |

Versión 1.2

15/11/2022 RG