

TECHNICAL SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Cylinder burs** |
| **Reference** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Description** | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D4R | | **Code** | 835 | 835 | 836 | 837 | 837 | 881 | | **ISO** | 010 | 014 | 012 | 014 | 018 | 014 | | **LW (mm)** | 4 | 4 | 5,6 | 8 | 8 | 8 | | **TL (mm)** | 19 | 19 | 21 | 21 | 21,5 | 21 | | **Ref. Coarse** | 3138441 | 3138063 | 3138064 | 3138443 | 3138444 | 3138445 | | **Ref. Medium** | 3138442 | - | - | - | - | 3138446 | |
| **Picture** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\66-333 jpeg.jpg |
| **Product description** | Sterile burs: convenient and time saving!   * Sterile burs for maximum hygiene: no risk of cross contamination. * Sterilized by gamma radiation: ready to use!   – Checked individually, controlled manufacturing guaranteed. |
| **Packaging** | Box of 25 burs. |
| **Shelf life** |  |
| **Legal informations** | Class: IIA.  CE Marking 0483.  ICIM S.p.A Notified body.  Manufacturer: STRAUSS & CO. |

Version 2.2 updated the 15/11/2022 by RG