

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation**  | **Ecarte-joues** |
| **Référence(s) Articles** | Adulte : 3135081Enfant : 3135080 |
| **Visuel** |  |
| **Description**  | - Ecarte-joues extra-résistants et flexible- Facile à mettre en place - Idéal pour la pose des brackets, détartrages, obturations, etc. |
| **Conseils pour stérilisation** | Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave. - Nous recommandons le programme à 121°C. - Cycle : jusqu‘à 50 fois- Ne pas mettre de métal en contact dans l‘autoclave.  |
| **Caractéristiques et Données techniques** | - Fabriqué en polycarbonate de haute qualité- Allie une grande flexibilité à une résistance hors-normes- Stérilisables à 121°C pendant 15 min.- Disponible en deux tailles : adulte et enfant- Dimensions : - adulte : 13 cm de large et 9 cm de long. - enfant : 9.5 cm de large et 7.5 cm de long.Stocker le produit de préférence à l’abri de l’humidité. |
| **Packaging**  | - Boîte de 2 écarte-joues adulte - Boîte de 2 écarte-joues enfant  |
| **Durée de vie**  | n.a |
| **Indications d’utilisation** | n.a |
| **Informations légales**  | Dispositif médical de classe I Marquage CEFabricant : LARIDENT S.R.L. |

Version 5.0 Date : Mise à jour 2022/11/15 par RG