FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Ecarteurs photo Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) Articles | Adulte : 3135082 Enfant : 3135084 |
| Visuel |  |
| Description | Ecarte-joues unilatéraux avec un manche extra-long, idéal pour la photographie clinique. |
| Conseils pour stérilisation | Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave. - Stérilisables en autoclave à 121°C. - Cycle: jusqu‘à 50 x - Ne pas mettre de métal en contact dans l‘autoclave. |
| Caractéristiques et Données techniques | - Non réfléchissants - Fabriqué en polycarbonate de haute qualité - Stérilisables en autoclave à 121°C pendant 15 min - Disponible en deux tailles : adulte et enfant Stocker le produit de préférence à l’abri de l’humidité. |
| Packaging | - Boîte de 2 écarte-joues adulte - Boîte de 2 écarte-joues enfant |
| Durée de vie | Plus ou moins 5 ans selon le nombre de cycle de stérilisation. |
| Indications d’utilisation | n.a |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant : LARIDENT S.R.L. |

Version 2.3 				Mise à jour le 17/02/2023 PAR LC