FICHA TÉCNICA

| Designación | Espátulas de mezcla |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3021027 |
| Visual |  |
| Descripción | Espátula mezcladora de acrilonitrilo butadieno estireno con doble punta |
| Características y datos técnicos | - Apariencia: Cilindro cilíndrico de plástico duro de punta plana - Color: Blanco - Longitud: 11,74 cm - Diámetro: 0,41 cm - El logo de MEDIBASE grabado en cada espátula |
| Embalaje | El lote de 100 espátulas empaquetadas en una bolsa de plástico |
| Esperanza de vida | N/A |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | N/A |

Versión 1.1

15/11/2022 RG