| Designación | Espejos de uso único Medibase |
| --- | --- |
| Reference(s) | Color | Blanco | Surtido (rosa, azul, blanco, verde, amarillo) |
|  | Referencia | 3125101 | 3125100 |
| Visual |  |
| Descripción | Espejos N°5 - Diámetro exterior: 24 mm Para un solo uso |
| Características y datos técnicos | - Cada espejo está envuelto individualmente - Cada espejo está protegido por un plástico "despegable" para evitar que se rasque. - Ligero, con sistema antideslizante - Espejo: o Diámetro: 20 mm + 0.15/0.20 mm o Espesor: 1.4 mm ± 0.1 mm |
| Embalaje | Caja económica de 100 espejos: blanco o de color |
| Esperanza de vida | n.a |
| Indicaciones de uso | n.a |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD. |

Versión 1.2

15/11/2022 by RG

# Text boxes

FICHA TÉCNICA