TECHNICAL SHEET

| Designación | Eyectores de saliva desechables Medibase |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia(s) | Color | Translúcido | Azul | Verde | Naranja | Rosa |
|  | Référencia | 3127251 | 3127252 | 3127253 | 3127254 | 3127255 |
| Imagen del producto |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del producto | Facilmente adaptables porque armado con un alambre metálico de cobre - Punta extraíble, pequeño, liso, redondeado - ideal para todos los usos, incluso en membranas mucosas irritadas - Diámetro : 6.5 mm - Longitud : 15 cm |  |  |  |  |  |
| Características y composición | Hecho de PVC, Sin ftalato |  |  |  |  |  |
| Embalaje | Bolsa de plástico de 100 unidades |  |  |  |  |  |
| Duración | N/A |  |  |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |  |  |
| Información legal | Dispositivo médico de clase IIA CE 0051 Marking -IMQ S.p.A Fabricante: EURONDA |  |  |  |  |  |

Version 1.2						Updated 15/11/2022 by RG