FICHA TÉCNICA

| Designación | Eyectores de saliva - puntas fijas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reference(s) | Color | Blanco | Transparente |
|  | Referencia | 3135200 | 3135201 |
| Visual |  |  |  |
| Descripción | Fácil de moldear porque reforzado con alambre de cobre - Puntas: pequeñas, lisas y redondeadas - Ideal para todos los usos, incluso en membranas mucosas irritadas. - Diámetro: 6,5 mm - Longitud: 15 cm |  |  |
| Características y datos técnicos | Hecho de PVC |  |  |
| Embalaje | Bolsa de plástico de 100 unidades |  |  |
| Esperanza de vida | 5 anos à partir de la fecha de fabricación |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase IIA Marcado CE 0051-IMQ S.p.A Fabricante: ASA DENTAL |  |  |

Versión 1.2

15/11/2022 RG