

TECHNICAL SHEET

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Flame and Taper Conical End** |
| **Reference** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | E5 | E6 | E2 | E3 | E68S | E7 |
| **Code** | 862 | 863 | 858 | 859L | 862 | 885 |
| **ISO** | 014 | 016 | 014 | 016 | 018 | 012 |
| **LWP (mm)** | 8 | 9,5 | 8 | 10,5 | 8 | 8 |
| **TL (mm)** | 21 | 22 | 21 | 23,5 | 23,5 | 21 |
| **Ref. Coarse** | 3138058 | 3138059 | 3138060 | 3138061 | 3138448 | 3138451 |

 |
| **Picture** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\66-328.jpg |
| **Product description** | – Sterile burs for maximum hygiene: no risk of cross contamination.– Sterilized by gamma radiation: ready to use!– Checked individually, controlled manufacturing guaranteed |
| **Packaging** | Box of 25 burs. |
| **Shelf life** |  |
| **Legal informations** | Class: IIA.CE Marking 0483. ICIM S.p.A Notified body. Manufacturer: STRAUSS & CO. |

Version 2.2 created the 15/11/2022 by RG