FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Fraises à congé |
| --- | --- |
| Références | Désignation; S5; T3; S3; S1. Code; 878K; 878K; 879K; 879K. ISO; 015; 018; 013; 015. Lt (mm); 8; 8; 9,5; 9,5. LT (mm); 20,5; 20; 22; 22. Réf. Gros; 3138056; 3138057; 3138055; 3138054. |
| Visuel |  |
| Description | Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté. |
| Caractéristiques | - Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l’emploi ! - Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace. - Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée. |
| Packaging | La boîte de 25 fraises. |
| Durée de vie | 3 ans à partir de la date de fabrication |
| Informations légales | Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO. |

Version 2.2                                                                                                                       mise à jour le 15/11/2022 par RG