

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Fraises à forme particulières** |
| **Référence** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Désignation** | BR1 | B1 | AB1 | E42 | | **Code** | 652 | 805 | 830 | 889 | | **ISO** | 018 | 012 | 016 | 010 | | **Lt (mm)** | 8 | 1,3 | 2,5 | 4 | | **LT (mm)** | 19,5 | 19 | 19 | 23 | | **Ref. Gros** | 3138062 | 3138069 | 3138449 | 3138647 | | **Ref. Moyen** | - | 3138450 | - | 3138648 | | **Ref. Fin** | - | - | - | 3138646 | |
| **Visuel** | C:\Users\PCMPROPRE4\Desktop\66-343.jpg |
| **Description** | Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté. |
| **Caractéristiques & données techniques** | * Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l’emploi ! * Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.   – Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée. |
| **Packaging** | Boîte de 25 fraises. |
| **Durée de vie** |  |
| **Informations légales** | Classe : IIA.  Marquage CE 0483.  Organisme certificateur : ICIM S.p.A.  Fabricant : STRAUSS & CO. |

Version 2.2 mise à jour le 15/11/2022 par RG