

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Fraise boule et boules avec extensions** |
| **Référence** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **A0** | **A1** | **A2** | **A25** | **A3** | **A12** |
| **Code** | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 |
| **ISO** | 009 | 012 | 014 | 016 | 018 | 014 |
| **Lt (mm)** | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,7 |
| **LT (mm)** | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Réf. Gros** | - | 3138070 | 3138071 | - | 3138072 | 3138437 |
| **Réf. Moyen** | 3138439 | - | 3138438 | - | - | - |

 |
| **Visuel** | \\gacd-s16\ESP_PARTAGE\Marketing\2 MKG M-Propres\VISUELS PHOTOS\MEDIBASE\Fraises\Boule.jpg |
| **Description** | Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté. |
| **Caractéristiques & données techniques** | – Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l’emploi !– Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.– Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée.  |
| **Packaging** | Boîte de 25 fraises.  |
| **Durée de vie** |  |
| **Informations légales** | Classe : IIA.Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A.Fabricant : STRAUSS & CO. |

Version 2.2 mise à jour le 15/11/2022 par RG