FICHA TÉCNICA

| Designación | Fresa de diamante |
| --- | --- |
| Reference(s) | Designación; S5; T3; S3; S1. Código; 878K; 878K; 879K; 879K. ISO; 015; 018; 013; 015. Lt (mm); 8; 8; 9,5; 9,5. LT (mm); 20,5; 20; 22; 22. Ref.; 3138056; 3138057; 3138055; 3138054. |
| Visual |  |
| Descripción | Fresas estériles para una higiene óptima: no hay riesgo de contaminación cruzada. |
| Características y datos técnicos | - Esterilizado por radiación gamma: ¡listo para usar! - Todas las formas están disponibles en grano grueso para un dimensionamiento rápido y eficiente. - Controlado individualmente para asegurar una fabricación controlada. |
| Embalaje | Caja de 25 fresas. |
| Esperanza de vida | 3 años a partir de la fecha de fabricación |
| Indicaciones de uso |  |
| Informaciones legales | Clase: IIA. Marcado CE 0483. Organismo de certificación: ICIM S.p.A. Fabricante: STRAUSS & CO. |

Versión 2.2 15/11/2022 RG