FICHA TÉCNICA

| Designación | Fresa de diamante para turbina, bola |
| --- | --- |
| Reference(s) | Designación; A0; A1; A2; A25; A3; A12. Código; 801; 801; 801; 801; 801; 802. ISO; 009; 012; 014; 016; 018; 014. Lt (mm); 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,7. LT (mm); 19; 19; 19; 19; 19; 19. Ref. Grande; -; 3138070; 3138071; -; 3138072; 3138437. Ref. Medio; 3138439; -; 3138438; -; -; -. |
| Visual |  |
| Descripción | Fresas estériles para una higiene óptima: no hay riesgo de contaminación cruzada. |
| Características y datos técnicos | - Esterilizado por radiación gamma: ¡listo para usar! - Todas las formas están disponibles en grano grueso para un corte rápido y eficiente. - Controlado individualmente para asegurar una fabricación controlada. |
| Embalaje | Caja de 25 fresas. |
| informaciones legales | Clase: IIA. Marcado CE 0483. Organismo de certificación: ICIM S.p.A. Fabricante: STRAUSS & CO. |

Versión 2.2

15/11/2022 RG