FICHA TÉCNICA

| Designación | Fresas de diamante para turbina cilíndricas con extremo plano |
| --- | --- |
| Reference(s) | Designación; D1; D2; D3; D4; D6; D4R. Código; 835; 835; 836; 837; 837; 881. ISO; 010; 014; 012; 014; 018; 014. Lt (mm); 4; 4; 5,6; 8; 8; 8. LT (mm); 19; 19; 21; 21; 21,5; 21. Ref. Grande; 3138441; 3138063; 3138064; 3138443; 3138444; 3138445. Ref. Medio; 3138442; -; -; -; -; 3138446. |
| Visual |  |
| Descripción | Fresas estériles para una higiene óptima: no hay riesgo de contaminación cruzada. |
| Características y datos técnicos | - Esterilizado por radiación gamma: ¡listo para usar! - Todas las formas están disponibles en grano grueso para un corte rápido y eficiente. - Controlado individualmente para asegurar una fabricación controlada. |
| Embalaje | Caja de 25 fresas |
| informaciones legales | Clase: IIA. Marcado CE 0483. Organismo de certificación: ICIM S.p.A. Fabricante: STRAUSS & CO. |

Versión 2.2

RG