FICHA TÉCNICA

| Designación | Fundas de Protección |
| --- | --- |
| Reference(s) | - Designación; - Referencia. - n°0 (2 x 3 cm); - 3135784. - n°1 (4 x 3 cm); - 3135785. - n°2 (3 x 4 cm); - 3135783. |
| Visual |  |
| Descripción | Bolsas protectoras desechables para los sensores digitales |
| Características y datos técnicos | Protege los sensores digitales de la degradación y el deterioro, así como la saliva del paciente, gracias al sello hermético. Fácil de romper y quitar el sensor. Disponible en tres tamaños: - n°0 (2 x 3 cm) - n°1 (4 x 3 cm) - n°2 (3 x 4 cm). |
| Embalaje | Caja de 100 protecciones (n°0 y n°1). Caja de 300 protecciones (n°3). |
| Esperanza de vida | Para un solo uso |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Fuera de clase |

Versión 2.2

15/11/2022 RG