

FICHE TECHNIQUE SHEET

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **GAINES DE STERILISATION** | | | | | | |
| **Référence(s)** | 5 cm | 7,5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm avec soufflet de 5,5 cm |
| 3134962 | 3134963 | 3134964 | 3134965 | 3134966 | 3134967 | 3134968 |
| **Visuel** |  | | | | | | |
| **Description** | Gaines de stérilisation en rouleau de 200 m, disponibles en 6 largueurs + une taille à soufflet (rouleau de 100 m). | | | | | | |
| **Caractéristiques & Données techniques** | Papier Médical : 60 grammes  PET Film : 12/30 de couleur bleue (12/40 pour la gaine à soufflet)  Chaque rouleau est emballé individuellement sous film plastique.   * Fermeture du sachet : 170°C-200°C * Stérilisation à la vapeur   + 121°C à 134°C   + Indicateurs virent du rose au marron * Stérilisation à l’oxyde d’éthylène   + 30°C à 54°C   + Indicateurs virent du vert au jaune   Conformes aux normes :   * EN 868:5 * ISO 11607 : 1-2 * ISO 1140-1 | | | | | | |
| **Stockage** | CONSERVER AU SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL  NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ | | | | | | |
| **Durée de vie** | 5 ans à partir de la date de fabrication | | | | | | |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I  Marquage CE.  Fabricant : E-LINE | | | | | | |

Version 3.1, mis à jour par RG Date : 15/11/2022