

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du produit** | **GANTS D’EXAMEN EN LATEX SOFT SANS POUDRE**  |
| **Référence** | XS -5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L-8/9 | XL-9/10 |
| 3135786 | 3135787 | 3135788 | 3135789 | 3135790 |
| **Photo produit** |  |
| **Description produit** | * Gants d’examen non poudrés en latex.
* Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés.
* Enduction interne : polymère
 |
| **Caractéristiques et compositions** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XS -5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L-8/9 | XL-9/10 |
| Largeur de paume (mm)  | 76± 3 | 84± 3 | 84± 3 | 105± 3 | 113± 3 |
| Epaisseur au doigt | 0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16) |
| Epaisseur à la paume | 0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14) |

* Teneur en protéine : max 50 µg/dm²
* Niveau de poudre : max 2 mg/dm²
* En conformité avec les normes : EN 455-1/2/3/4, EN 420, EN 374-1/2/4/5
 |
| **Packaging** | Boite contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boites par carton.  |
| **Durée de vie** | 5 ans à partir de la date de fabrication  |
| **Indications d’utilisation** |  |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous Règlement MDR 2017/745 abrogeant La Directive 93/42/CEEEquipement de protection individuelle de classe III sous Règlement UE 2016/425Marquage CE 2777 – SATRA |

Version 1.1

Mise à jour 15/11/2022 par RG