| Designación | Gasas estériles de algodón hidrofilo |
| --- | --- |
| Reference(s) | Envases | 50 sobres de 2 gasas | 40 sobres de 2 gasas |
|  | Dimensiones | 5 x 5 cm | 7.5 x 7.5 cm |
|  | Référencia | 3135500 | 3135504 |
| Visual |  |
| Descripción | Hisopos de gasa, algodón puro. - Número de hilos: 17 - Número de pliegues: 12 - Esterilización: óxido de etileno |
| Características y datos técnicos | - Perfectamente blanco sin materia colorante - No hay que peinarse ni otros residuos |
| Embalaje | Caja de 100 gasas: 50 sobres estériles de 2 gasas. Caja de 80 gasas: 40 sobres estériles de 2 gasas |
| Vida útil | 5 años |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico estéril de clase I Marca CE 0123- Organismo de certificación: TUV PRODUCT SERVICE Fabricante: FOMED Industries Inc. |

Versión 2.1 – 03/01/2024

# Text boxes

FICHA TÉCNICA