FICHA TÉCNICA

| Designación | Gasas estériles |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3135500 |
| Visual |  |
| Descripción | Hisopos de gasa, algodón puro. - Dimensiones plegado: 5*5 cm - Número de hilos: 17 - Número de pliegues: 12 - Esterilización: óxido de etileno |
| Características y datos técnicos | - Perfectamente blanco sin materia colorante - No hay que peinarse ni otros residuos |
| Embalaje | Caja de 100 compresas: 50 ampollas estériles de 2 compresas. |
| Esperanza de vida | 5 años |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico estéril de clase I Marca CE 0123- Organismo de certificación: TUV PRODUCT SERVICE Fabricante: FOMED Industries Inc. |

Versión 2.0

14/11/2022 RG