FICHA TÉCNICA

| Designación | Gasas estériles no tejidos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference(s) | Tamaño | 5x5 cm | 5x5 cm | 7,5x7,5 cm |
|  | Caja de | 150 compresiones | 250 compresiones | 80 compresiones |
|  | Embalaje interno | 75 sobres de 2 compresas | 50 sobres de 5 compresas | 40 sobres de 2 compresas |
|  | Referencia | 3135502 | 3135501 | 3135503 |
| Visual |  |  |  |  |
| Descripción | Hisopos no tejidos en un embalaje estéril. |  |  |  |
| Características y datos técnicos | Hisopos 60% de viscosa / 40% de poliéster - Número de pliegues: 4 - Esterilización: óxido de etileno |  |  |  |
| Embalaje | Disponible en dos tamaños (5x5 cm y 7,5x7,5 cm) y en tres tamaños de paquete. |  |  |  |
| Esperanza de vida | 5 años |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico estéril de clase I Marca CE 0123. Organismo de certificación: TUV PRODUCT SERVICE Fabricante: FOMED Industries Inc. |  |  |  |

Versión 2.0

14/11/2022  RG