FICHA TÉCNICA

| Designación | Gasas no estériles |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3131818 |
| Visual |  |
| Descripción | Hisopos de gasa, algodón puro, empaquetados en bolsas de 100 unidades. Número de hilos; Número de espesores; Dimensiones plegadas; Dimensiones desplegadas. 17; 8; 5 x 5 cm; 14 x 20 cm. |
| Características y datos técnicos | Los hisopos de gasa hidrófila están hechos de algodón hidrófilo purificado y blanqueado al 100% y se doblan quirúrgicamente con bordes remetidos. Posibles esterilizaciones: Vapor, óxido de etileno o radiación. |
| Embalaje | 10 sobres de 100 compresas (1.000 compresas) |
| Esperanza de vida | 5 años |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: SYLAMED |

Versión 2.0

14/11/2022 RG