| Designación | Gasas no tejidas no estériles |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3131819 |
| Visual |  |
| Descripción | No deje hilos sueltos al limpiar las heridas. Buena tolerancia cutánea, también para la piel sensible. Compatibilidad con soluciones antisépticas y éter. Estructura homogénea para una suave sensación de contacto con la piel y un bajo riesgo de deshilachado. Ausencia de aglutinantes químicos alergénicos Peso/m² Número de espesores Dimensiones plegadas Dimensiones desplegadas 40 g 4 5 x 5 cm x 10 cm |
| Características y datos técnicos | Composición: 70% viscosa - 30% poliéster La esterilización por óxido de etileno, radiación o vapor es posible |
| Embalaje | Caja de 1.000 compresas (10 paquetes de 100 compresas) |
| Esperanza de vida | 5 años |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: SYLAMED |

Versión 2.0

14/11/2022 RG

# Text boxes

FICHA TÉCNICA