FICHA TÉCNICA

| Designación | JERINGAS DE ELASTÓMEROS MEDIBASE (50) |
| --- | --- |
| Reference(s) | 3124778 |
| Visual |  |
| Descripción | Jeringa desechable utilizada para todo tipo de materiales de impresión. |
| Características y datos técnicos | Jeringa con punta giratoria. - Volumen: 5 ml - Diámetro: 12.1 mm ± 0.2 mm - Longitud: 84 mm ± 1 mm |
| Embalaje | Caja de 50 jeringas. |
| Indicaciones de uso |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase I. Marcado CE Fabricante: DEPRO AB |

Versión 2.1

15/11/2022 by RG