

FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **LINGETTES IMPREGNEES D’UNE SOLUTION DESINFECTANTE MEDIBASE** |
| **Référence** | La boite de 100 lingettes | 3131820 |
| Le sachet recharge de 100 lingettes | 3131821 |
| **Photo produit** | MED1215352_Lingettes_rechargeMED1215352_Lingettes_desinfectantes |
| **Description produit** | Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante idéales pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs et non immergeables (petit matériel médical et dentaire). Testées sous contrôle dermatologique.  |
| **Caractéristiques et compositions** | * Usage sur les surfaces lisses et le petit matériel médical
* Lingettes particulièrement grandes, épaisses, résistantes et douces.
* Moins de 5% d’agents de surface non ioniques, parfum dont limonène, désinfectants : Ethanol, Alkyl, Dimethylbenzylammonium chloride, Propan-2-ol.

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVITE MICROBIENNE** | **TEMPS DE CONTACT** |
| **Traitement Général** |
| Bactéricide | EN13727\* - EN14561 | 5min |
|  | EN14561: MRSA | 5min |
| Fongicide | EN14562: Aspergillus fumigatus | 5min |
| Levuricide | EN13624 - EN 14562: Candida albicans | 5min |
| Tuberculocide | EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae | 15min |
| Virucide | EN14476\* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1 | 1min |
|  | EN14476: Polyomavirus | 1min |
|  | EN14476: Rotavirus | 15min |
| **Usages additionnels** |  |  |
| Bactéricide | EN1276 | 30s |
|  | EN13697 | 5min |
| Fongicide | EN13697: Aspergillus niger | 5min |
| Levuricide | EN1650\* - EN 13697: Candida albicans | 5min |
| \*En conditions de saleté |  |  |

 |
| **Packaging** | * La boîte de 100 lingettes
* Le sachet recharge de 100 lingettes
 |
| **Durée de vie** | A utiliser dans les 3 mois après ouverture.  |
| **Indications d’utilisation** |  P:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\SCARLET\Fiches techniques\Medibase\Captures des indications utilisation\Capture7.PNGLingettes prêtes à l’emploi à usage unique. Lors de la mise en service de la boîte :1. Enlever le capot,
2. Retirer définitivement l’opercule,
3. Passer la lingette centrale dans l’orifice du capot avec des mains propres puis
4. Remettre en place le capot.
5. Passer la lingette sur le matériel.
6. Laisser agir 30 secondes à 15 minutes selon l’activité antimicrobienne recherchée.
7. Laisser sécher à l’air libre.
8. Ne pas rincer.
9. Refermer le clapet après chaque utilisation afin d’éviter le dessèchement des lingettes.
 |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe IIA Marquage CE 0459. Organisme certificateur : G-MED.Fabricant FELT S.A |

Version 2.2

Mise à jour 15/11/2022 RG