

FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Designación** | **MASCARILLAS CON CINTAS MEDIBASE** |
| **Referencias** | Azul |
| 3135073 |
| **Visual** |  |
| **Descripción producto** | Máscaras médicas sin látex y sin fibra de vidrio con tiras de triple grosor. Cumple con la norma Tipo IIR EN 14683: máscaras protectoras **contra salpicaduras de líquidos biológicos.** |
| **Características y datos técnicos** | * Eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), en %: ≥ 98 * Resistencia respiratoria (ΔP): < 49 * Presión de la resistencia a las salpicaduras: >120 mmHg * Limpieza microbiana (CFU/g): ≤ 30 * Dimensiones: 17,8 cm x 8,9 cm * 3 pliegues |
| **Embalaje** | Caja con 50 máscaras.  6 cajas por caja. |
| **Esperanza de vida** | 3 años |
| **Indicaciones de uso** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement  40°C  5°C |
| **Informations legales** | Dispositivo médico de clase I en virtud de la regulación MDR 2017/745  Marca CE - Fabricante A.R. MEDICOM INC. (Shanghai) Co., Ltd. |

Version 1.0 – 03/01/2024