

FICHE PRODUIT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **MASQUES A ELASTIQUES** | | | |
| **Références** | Blanc | Bleu | Vert | Rose |
| 3135024 | 3135025 | 3135026 | 3135030 |
| **Photo produit** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement | | | |
| **Description produit** | Masques médicaux à élastiques triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683 : masques de protection **contre les projections de liquides biologiques** | | | |
| **Caractéristiques et compositions** | * Efficacité de filtration bactérienne (BFE), en % : ≥ 98 * Pression différentielle en Pa/cm² : < 49 * Pression de la résistance aux projections : > 120 mmHg * Propreté microbienne (UFC/g) : ≤ 30 * Couche interne et supérieure : Spunbound polypropylène * Filtre : Meltblown polypropylène * Dimensions : 17,8 cm x 8,9 cm * 3 plis | | | |
| **Packaging** | 50 masques par boite.  10 boites par carton. | | | |
| **Durée de vie** | 3 ans  40°C | | | |
| **Indications d’utilisation** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement  5°C | | | |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745  Marquage CE - Fabricant A.R. MEDICOM INC. (Shanghai) Co., Ltd. | | | |

Version 1.0 - Mise à jour 03/01/2024