

FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **MASQUES A ELASTIQUES** |
| **Références** | Blanc | Bleu | Vert | Rose |
| 3135024 | 3135025 | 3135026 | 3135030 |
| **Photo produit** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement |
| **Description produit** | Masques médicaux à élastiques triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683 : masques de protection **contre les projections de liquides biologiques** |
| **Caractéristiques et compositions** | * Efficacité de filtration bactérienne (BFE), en % : ≥ 98
* Pression différentielle en Pa/cm² : < 49
* Pression de la résistance aux projections : > 120 mmHg
* Propreté microbienne (UFC/g) : ≤ 30
* Couche interne et supérieure : Spunbound polypropylène
* Filtre : Meltblown polypropylène
* Dimensions : 17,8 cm x 8,9 cm
* 3 plis
 |
| **Packaging** | 50 masques par boite.10 boites par carton. |
| **Durée de vie** | 3 ans40°C |
| **Indications d’utilisation** | Une image contenant texte  Description générée automatiquement5°C |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745Marquage CE - Fabricant A.R. MEDICOM INC. (Shanghai) Co., Ltd. |

Version 1.0 - Mise à jour 03/01/2024