

FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **MASQUES A LANIERES** |
| **Références** | Bleu |
| 3135073 |
| **Photo produit** |  |
| **Description produit** | Masques médicaux à lanières triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683 : masques de protection **contre les projections de liquides biologiques.** |
| **Caractéristiques et compositions** | * Efficacité de filtration bactérienne (BFE), en % : ≥ 98
* Résistance respiratoire (ΔP) : < 49
* Pression de la résistance aux projections : >120 mmHg
* Propreté microbienne (UFC/g) : ≤ 30
* Dimensions : 17,8 cm x 8,9 cm
* 3 plis
 |
| **Packaging** | Boite contenant 50 masques. 6 boites par carton. |
| **Durée de vie** | 3 ans  |
| **Indications d’utilisation** |  Une image contenant texte  Description générée automatiquement40°C5°C |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745Marquage CE - Fabricant A.R. MEDICOM INC. (Shanghai) Co., Ltd. |

Version 1.0

Mise à jour 2021/10/18 par Maria Frenz