| Désignation | Micro applicateurs Medibase |
| --- | --- |
| Référence(s) | TAILLE COULEUR CONDITIONNEMENT REFERENCE REGULAR BLEU BOITE DE 4 TUBES DE 100 pcs 3101006 BLEU/ROSE 3101007 BLEU/ORANGE 3101008 FIN NOIR TUBE DE 100 pcs 3101009 SUPER FIN BLANC 3101010 |
| Visuel |  |
| Description | Micro-applicateurs jetables avec tête pliable. |
| Caractéristiques et Données techniques | Manche en polypropylène, avec embout cassable : permet de différencier les micro-applicateurs entre eux ! Poils en nylon Longueur totale : 102 mm Conditionnement en tube : distribution hygiénique |
| Packaging | REGULAR : boite de 4 tubes contenant chacun 100 micro-applicateurs FIN / SUPER-FIN : tubes de 100 micro-applicateurs |
| Durée de vie | N/A |
| Indications d’utilisation | Fibres régulières, non-absorbantes et non-pelucheuses. Les solutions sont retenues en suspension entre les fibres afin d’empêcher l’égouttement et permettre une application parfaite. Accès facile à toutes les zones d’application grâce à la tête pliable. À usage unique : jeter après utilisation. Pour utilisation avec les silanes, adhésifs, gel de mordançage, solutions hémostatiques, fonds de cavité et révélateurs de plaque. Stocker à l’abri de la lumière et de la poussière, dans un endroit sec et frais. |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Fabricant : AKZENTA INTERNATIONAL CHINA. |

Version 1.2      					Date : Mise à jour 15/11/2022 par RG

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE