3125101

FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Miroirs jetables Medibase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence(s) | Couleur | Blanc | Assortis (rose, bleu, blanc, vert, jaune) |
|  | Référence | 3125101 | 3125100 |
| Visuel |  |  |  |
| Description | Miroirs N°5 – Diamètre extérieur : 24 mm A usage unique uniquement |  |  |
| Caractéristiques et Données techniques | - Chaque miroir est emballé individuellement - Chaque miroir est protégé par un plastique « Peel off » afin d’éviter toute rayure - Légers, avec un système antidérapant - Miroir : - Diamètre : 20 mm + 0.15/0.20 mm - Epaisseur : 1.4 mm ± 0.1 mm |  |  |
| Packaging | Boite économique de 100 miroirs : blancs ou couleurs |  |  |
| Durée de vie | n.a |  |  |
| Indications d’utilisation | n.a |  |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Fabricant : CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD. |  |  |

Version 2.3      					Date : Mise à jour 15/11/2022 par RG